## PL 02
Phụ lục 02
DANH MỤC HÀNG HÓA THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐKT ngày tháng 02 năm 2024)
STT | Tên danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Hãng, nước sản xuất | Số lượng đề nghị thẩm định | Đơn giá (cả VAT) | Thành tiền
1 | Muối viên NACL 99% min | Muối viên, trắng không màu, không mùi | Kg | Vis soft Ấn Độ | 350 | 11500 | 4025000
2 | Dây truyền máu | - Dây truyền máu có dây dẫn dài 1650 mm, đường kính ngoài của dây 4.2 mm, đường kính trong 3.6 mm. - Dây dẫn làm bằng chất liệu nhựa cường lực có độ đàn hồi tốt, có cổng Y tiêm an toàn, có khóa an toàn. - Có màng lọc diện tích 10cm2, kích thước lỗ lọc 200µm, khóa hãm ABS, không gây độc hại kích ứng. - Van thoát khí có màng lọc khí nằm tại bầu đếm. - Tiệt trùng bằng khí EO | Bộ | Perfect Việt Nam | 14000 | 9660 | 135240000
3 | Mask oxy không túi các cỡ | Chất liệu PVC y tế, mềm, trong suốt, không có latex, nồng độ cao. Có hạt polyvinyl clorua trong suốt màu trắng và trong suốt màu xanh lục. Thông thường ống có chiều dài 2m hoặc 2.1m, dây không bị vặn xoắn | Cái | Hitec Trung Quốc | 15000 | 10500 | 157500000
Tổng cộng: 03 mặt hàng Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn./. | [6 empty] | 296765000

## PL 01
Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HÓA THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐKT ngày tháng 02 năm 2024)
STT | Tên danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Hãng, nước sản xuất | Số lượng đề nghị thẩm định | Đơn giá (cả VAT) | Thành tiền
1 | Quả lọc hấp phụ cytokin | Vật liệu hấp phụ: hạt Resin bản chất là Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép (Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer). Mục tiêu đích hấp phụ: cytokines, nội độc tố, TNF. Vật liệu vỏ: Polycarbonate Thể tích nhựa hấp phụ: 330ml Thể tích máu: 185ml Tốc độ máu tối đa: 700 mL/phút Diện tích hấp phụ: 104.000m2 Dải hấp phụ: 10- 60 kDa Độ chịu lực của hạt hấp phụ 8,1N Phương thức khử trùng: chiếu xạ Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%; TNF: 31.1%~71.2%; IL-1β: 35% | Quả | JAFRON Biomedical Co.,Ltd/ Trung Quốc | 24 | 12075000 | 289800000
Tổng cộng: 1 mặt hàng Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./. | [6 empty] | 289800000

## Sheet2
DANH MỤC HÀNG HÓA
( Kèm theo công văn số: 03 /CV-VTTBYT ngày 06 tháng 3 năm 2023)
STT | Tên danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Hãng, nước sản xuất | Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Số lượng | Đơn giá (cả VAT) | Thành tiền | Giá kê khai theo NĐ 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021
1 | Kim chạy thận nhân tạo số 16G, 17G | - Phương pháp tiệt trùng: Tia Gamma * Thông số kỹ thuật: - Đầu kim 2 mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch. - Kích thước kim: + 16G: 1,6 x 25 x 300 mm + 17G : 1,5 x 20 x 300 mm - Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene - Nguyên liệu sản xuất ống kim: không chứa DEPH và LATEX. + Ống thông : Thép không gỉ SUS 304 + Trục kim: Polyvinyl Clorua + Đường ống: Polyvinyl Clorua + Kẹp nhỏ: Polypropylene - Dầu bôi trơn: Silicone . * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. Quy cách: 50 chiếc/hộp. Năm sản xuất: Từ năm 2022. | Chiếc | B.Braun/ Thái Lan | 2 | 28500 | 10500 | 299250000 | 11500
Tổng cộng: (01 mặt hàng) Bằng chữ: Chín mươi chín triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng./. | [7 empty] | 299250000